Администрация Нигирского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2013                                                                                                               № 33-па

с. Нигирь

О содержании в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности Нигирского сельского поселения

В соответствии со статьей  63 Федерального закона от 22 июля 2008 г.          № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели людей на пожарах, обеспечения пожарной безопасности, сохранности материальных ценностей и снижения материальных потерь от пожаров, а также реализации комплекса первичных мер пожарной безопасности в Нигирском сельском поселении, администрация Нигирского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении жилые и общественные здания, находящиеся в муниципальной собственности Нигирского сельского поселения, при их эксплуатации соблюдать следующие требования норм и правил пожарной безопасности:

1.1. При эксплуатации  эвакуационных   путей  и  выходов  в жилых зданиях

обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности;

1.2. Не допускать проведение изменений объемно-планировочных решений,

в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, и другим средствам пожарной безопасности.

1.3. Установки пожарной автоматики, системы оповещения при пожаре  поддерживать в исправном состоянии и постоянной готовности;

1.4. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с паспортными данными;

1.5. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов зданий должны немедленно устраняться;

1.6. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, управление  эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом графиком;

1.7. Ежеквартально проводить проверки средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий и в случае выявления нарушений принимать оперативные меры по устранению нарушений пожарной безопасности.

2. Опубликовать настоящее постановление  в «Вестнике Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава поселения                                                                                                   А.В. Кущ